

**República Dominicana**

***Dirección Adm. Y Financiera***

***PALACIO DE LA POLICIA NACIONAL***

**“Todo Por la Patria**

-.“ **AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL**”.-

***SANTO DOMINGO, D.N.***

*24 De abril del 2017.*

*Al : Director Administrativo y Financiero. P.N.*

**Su Despacho.**

*Asunto : Informe de Inventario de Materiales.*

*Anexo : Listado de Materiales Existentes*

1.- Respetuosamente me dirijo a ese superior despacho con la finalidad de informar las propiedades en existencia en esta oficina del Encargado de Contabilidad Suministro de Ingeniería.

Es lo que informo a ese superior despacho para los fines que estime de lugar.

***LIC. FELIX ML. PERALTA MARTINEZ***

***Sgto. Mayor P.N***

***Encargado de contabilidad, depósito de ingeniería***

**Materiales Nuevos, Disponibles para Mantenimiento.**

|  |
| --- |
| (05) Cajas EMT 4X2 de ½ |
| (08) Cajas EMT 4X2 de ¾ |
| (13) Capacitores 7.5 uf + 5 % |
| Cepillo de alambre |
| (04) Confort time Reiay |
| (09) Delay on make timer QD-068 |
| (06) Lámparas ojo de buey ¨DOWN LIGHT¨ |
| (14) Lámparas ojo de buey ¨ GENERAL LIGHTING¨ |
| (12) Seguetas blancas |
| (154) Terminales para cable de batería-inversor |
| Transformador para lámpara. |
| (165) Varillas de plata para soldar |
| Varillas de soldadura eléctrica |
| Map/gas |
| (13) Tubos galvanizados de 2¨ |
| (38) cajas registro de redes 12x12 |
| (3) Abrazaderas emt de 4¨ |
| (3) Abrazaderas emt de 3¨ |
| (130) Abrazaderas emt de 2¨ |
| (4) Abrazaderas emt de 1 ½ |
| (26) Abrazaderas emt de 1¨ |
| (92) Abrazaderas emt de ¾ |
| (147) Abrazaderas emt de ½ |
| (30) Abrazaderas Unitrón de ½ |
| (11) Abrazaderas Unitrón de 2¨ |
| ((7) Abrazaderas Unitrón de 3¨ |
| (2) Palometas emt |
| (2) Lavamanos con su pedestal (uno sobrante del canódromo, otro de nagua) |

**Materiales Aptos para el uso, Disponibles para Mantenimiento.**

|  |
| --- |
| (2) Caja registro octagonal de ½ |
| (20) Caja registro 2x4 de ½ |
| (3) Caja registro 2x4 de ¾ |
| (5) Caja registro 4x4 de ½ |
| (5) Caja registro 5x5 de 1¨ |
| (2) Caja registro 8x8 |
| (1) Caja registro 9x9 |
| (1) Caja registro 12x12 |
| (1) Caja de brakers 12x12 |
| (1) Caja de brakers 9x9 |
| (1) Caja de brakers 3 Líneas 9x21 |
| (08) Conectores rectos de ½ |
| (44) Conectores rectos de ¾ |
| (3) Conectores rectos de 1¨ |
| (7) Conectores rectos de 2¨ |
| (8) Conectores para tubería lico stile |
| (15) Tapas ciegas octagonales |
| (3) Tarugos emt |
| (3) Toma corriente sencillo con su tapa LEVITON |
| (27) Tubos eléctricos de 1¨ plásticos |
| (12) Tubos eléctricos de ½ plásticos |
| (5) Tubos eléctricos de ¾ plásticos |
| (1) Tubos galvanizados de 2¨ |
| (1) Tubo galvanizado de 3¨ |
| (2 ½) Tubos galvanizados de 1¨ ½ |
| (1) Tubo galvanizado de 2 ½ |
| (1) Adaptador pvc de 2¨ a 1¨ |
| (2) Adaptador pvc hembra de 2¨ |
| (1) Adaptador pvc hembra de 1¨ |
| (1) Adaptador pvc macho de 2¨ |
| (1) Codo pvc de 1¨ |
| (1) Coplinpvc de 1 ½ |
| (2) Curvas pvc de 2¨ |
| (17) Curvas pvc de 1¨ |
| (4) Curvas pvc de ¾ |
| (1) Curva pvc de ½ |
| (1) Media curva de 2¨ |
| (2) Niple ¾ |
| (2) T pvc de ½ |
| (2) T pvc de 1¨ |
| (1) T pvc de 1 ½ |
| (1) T pvc de 3¨ |
| (2) Tubos semipresion de 2¨ |
| (1) Tubo de presión de 1¨ |
| (2) Tubos de presión de ½ |
| (5) Barras enroscables |
| (5) Bases para aire acondicionado |
| (2 ½) Cajas de cenefas |
| (1) Cubetas de pintura blanca |
| (1/2) Cubetas de pintura Amarillo |
| (2) Extractores |
| (11) Rejillas para aire acondicionado diversos tamaños |
| (14) Ventanas de cristal |
| (07) Plafones |
| (22) Varillas 3/8 (Sobrantes del Canódromo) |
| (3) Varillas de ½ (Sobrantes del Canódromo) |

**Material de mantenimiento**

|  |
| --- |
| (50) GLNS. Agua para Baterías |
| (44) GLNS. Solución para Baterías |
| (70) Pies de Alambre para Jumper 0/2 |
| (4) Tape |
| (1) Brocha |
| (1) Rolo completo |

**Materiales para el Banco transformador Av. Francia**

|  |
| --- |
| (500 Pies) Cable AWG #4/0 |
| (1000 Pies) Cable AWG #2 |
| (500 Pies) Cable de Goma AWG # 10 x 2 |
| (1000 Pies) Cable THHN AWG #12 |
| (1500 Pies) Cable THHN AWG # 10 |
| (10 Pies) Tape VYNIL 3M Súper 33 |
| (50) Prensa Estopa ½ Plástico con Tuerca |
| (20) Breakers doble 40/2 A |
| (10) Breakers doble 50/2 A |
| (10) Breakers Doble 30/2 A |
| (50 Pies) Tubería Plástica LT2 |
| (5) Conector recto LT2 |
| (5) Conector Curvo LT 2 |
| (2) Registros de Inspección de tierra (Verde) |
| (1) Panel de Distribución 18 Circuitos, Trifásico 120-208 VAC, Nema 3R |

**Materiales en Desuso**

|  |
| --- |
| (9) Puertas polimetálicas |
| (6) Puertas de cristal |
| (8) Puertas de madera |
| (4) Puertas vaivén en cristal |
| (2) Orinales en porcelana |
| (1) Inodoro con su cargador |
| (14) Ventana de Cristal |
| (29) Blocks de cristal |