## Hoja1
DEPOSITO DE INGENIERIA
Materiales Disponibles para Mantenimiento
Cantidad | UND | Descripción | Precio | Sub-Total
13 | UND | Capacitores 7.5 uf + 5 % | 521 | 6773
1 | UND | Cepillo de alambre | 369 | 369
4 | UND | Confort time Reiay | 456 | 1824
9 | UND | Delay on make timer QD-068 | 487 | 4383
6 | UND | Lámparas ojo de buey ¨DOWN LIGHT¨ | 1200 | 7200
14 | UND | Lámparas ojo de buey ¨ GENERAL LIGHTING¨ | 1200 | 16800
12 | UND | Seguetas blancas | 360 | 4320
154 | UND | Terminales para cable de batería-inversor | 30 | 4620
1 | UND | Transformador para lámpara. | 480 | 480
165 | UND | Varillas de plata para soldar | 37.4 | 6171
3 | UND | Varillas de soldadura eléctrica | 40.52 | 121.56
1 | UND | Mapp gas | 672 | 672
38 | UND | cajas registro de redes 12x12 | 514 | 19532
3 | UND | Abrazaderas emt de 4¨ | 7.76 | 23.28
3 | UND | Abrazaderas emt de 3¨ | 6.84 | 20.52
130 | UND | Abrazaderas emt de 2¨ | 5.96 | 774.8
4 | UND | Abrazaderas emt de 1 ½ | 8.63 | 34.52
26 | UND | Abrazaderas emt de 1¨ | 7.89 | 205.14
92 | UND | Abrazaderas emt de ¾ | 7.76 | 713.92
147 | UND | Abrazaderas emt de ½ | 6.84 | 1005.48
30 | UND | Abrazaderas Unitrón de ½ | 10 | 300
11 | UND | Abrazaderas Unitrón de 2¨ | 12.56 | 138.16
7 | UND | Abrazaderas Unitrón de 3¨ | 13.94 | 97.58
2 | UND | Palometas emt | 325 | 650
2 | UND | Lavamanos con su pedestal | 2690 | 5380
82608.96
Cantidad | UND | Descripción | Precio | Sub-Total
2 | UND | Cajas registros octagonales de ½ | 475 | 950
23 | UND | Cajas registros 2x4 de ½ | 520 | 11960
11 | UND | Cajas registros 2x4 de ¾ | 535 | 5885
5 | UND | Cajas registros 4x4 de ½ | 539 | 2695
5 | UND | Cajas registros 5x5 de 1¨ | 544 | 2720
2 | UND | Cajas registros 8x8 | 500 | 1000
1 | UND | Caja registro 9x9 | 523 | 523
1 | UND | Caja registro 12x12 | 514 | 514
1 | UND | Caja de brakers 12x12 | 340 | 340
1 | UND | Caja de brakers 3 Líneas 9x21 | 370 | 370
8 | UND | Conectores rectos de ½ | 125 | 1000
44 | UND | Conectores rectos de ¾ | 165 | 7260
7 | UND | Conectores rectos de 2¨ | 321 | 2247
8 | UND | Conectores para tubería lico stile de 2¨ | 458 | 3664
3 | UND | Couplin EMT de 1¨ | 28.56 | 85.68
2 | UND | Couplin EMT de 2¨ | 28 | 56
7 | UND | Couplin EMT de 3¨ | 26.12 | 182.84
11 | UND | Curvas EMT de ½ | 254 | 2794
9 | UND | Curvas EMT de ¾ | 256 | 2304
2 | UND | Curvas EMT de 1¨ | 126 | 252
1 | UND | Curva EMT de 2¨ | 156 | 156
17 | UND | Curvas eléctricas pvc de 1¨ | 22 | 374
3 | UND | Curvas pvc eléctricas de ¾ | 289 | 867
1 | UND | Curva pvc eléctrica de ½ | 169 | 169
15 | UND | Tapas ciegas octagonales | 89 | 1335
3 | UND | Tarugos emt | 17.67 | 53.01
2 | UND | Interruptores sencillos con sus tapas LEVITON | 256 | 512
28 | UND | Tubos eléctricos de 1¨ plásticos | 119 | 3332
12 | UND | Tubos eléctricos de ½ plásticos | 123 | 1476
5 | UND | Tubos eléctricos de ¾ plásticos | 125 | 625
14 | UND | Tubos galvanizados de 2¨ | 156 | 2184
1 | UND | Tubo galvanizado de 3¨ | 180 | 180
5.5 | UND | Tubos galvanizados de 1¨ ½ | 158 | 869
1 | UND | Tubo galvanizado de 2 ½ | 168 | 168
1 | UND | Adaptador macho de ¾ | 169 | 169
1 | UND | Adaptador pvc de 2¨ a 1¨ | 325 | 325
1 | UND | Arandela de 3¨ | 120 | 120
1 | UND | Boquilla de lavamanos | 350 | 350
1 | UND | Codo de ¾ | 110.5 | 110.5
2 | UND | Cola extensión boquilla de lavamanos | 68 | 136
10 | UND | Cubre falta de ducha | 216 | 2160
7 | UND | Curvas pvc de 2¨ | 20 | 140
1 | UND | Junta de cera | 136 | 136
1 | UND | Media curva de 2¨ | 60 | 60
4 | UND | Niples de ½ | 25.42 | 101.68
2 | UND | Niples ¾ | 68 | 136
2 | UND | Reducciones de 2¨ a 1 ½ ¨ | 8.56 | 17.12
1 | UND | Reducción de 3¨ a 2¨ | 5.8 | 5.8
1 | UND | Sifón para lavamanos | 450 | 450
3 | UND | T pvc de ½ | 10.17 | 30.51
1 | UND | T de ¾ | 12.71 | 12.71
2 | UND | T pvc de 1¨ | 14 | 28
1 | UND | T pvc de 1 ½ | 15.2 | 15.2
3 | UND | T de 2¨ | 75 | 225
1 | UND | T pvc de 3¨ | 80 | 80
2 | UND | Tubo de 6¨ | 300 | 600
1 | UND | Tubo de 4¨ | 260 | 260
2.5 | UND | Tubo de 3¨ | 250 | 625
1 | UND | Tubo de presión de 2¨ | 300 | 300
10 | UND | Tubos semipresion de 2¨ | 300 | 3000
2 | UND | Tubo sencillo de 2¨ | 400 | 800
1 | UND | Tubo de presión de 1¨ | 450 | 450
1 | UND | Tubo de presión de ¾ | 245.76 | 245.76
1 | UND | Tubo semipresion de ¾ | 300 | 300
1 | UND | Tubos de presión de ½ | 900 | 900
5 | UND | Y de 2¨ | 60 | 300
2 | UND | Y de 3¨ | 70 | 140
5 | UND | Barras enroscables | 320 | 1600
5 | UND | Bases para aire acondicionado | 2568 | 12840
2 | UND | Canaletas | 560 | 1120
2.5 | UND | Cajas de cenefas | 900 | 2250
1 | UND | Cubeta de pintura blanca trafico | 6673.73 | 6673.73
0.5 | UND | Cubeta de pintura Amarillo trafico | 6673.73 | 3336.865
1 | UND | Extractores | 600 | 600
11 | UND | Rejillas para aire acondicionado diversos tamaños | 765 | 8415
14 | UND | Ventanas de cristal | 11133.15 | 155864.1
11 | UND | Plafones | 747.5 | 8222.5
3 | UND | Varillas 3/8 | 2846.25 | 8538.75
21 | UND | Varillas de ½ | 862.5 | 18112.5
299405.255
Material para mantenimiento
Cantidad | UND | Descripción | Precio | Sub-Total
49 | UND | Galones de Agua para Batería | 96 | 4704
43 | UND | Galones de Solución para Batería | 144 | 6192
70 | PIES | Alambre para Jumper 0/2 | 132 | 9240
4 | UND | Tapes | 200 | 800
1 | UND | Brocha | 80 | 80
1 | UND | Rolo completo | 250 | 250
4 | UND | Balancines | 2025 | 8100
2 | UND | Llaves Angulares de 1/2 X 3/8 | 306 | 612
3 | UND | Llaves de un Solo Hoyo | 426 | 1278
10 | UND | Mechas de taladro de ¼ (Pared) | 125 | 1250
1 | UND | Galón de Aguarrás | 371 | 371
32877
Materiales para el Banco transformador Av. Francia
Cantidad | UND | Descripción | Precio | Sub-Total
500 | PIES | Cable AWG #4/0 | 564 | 282000
7 | UND | Tape VYNIL 3M Súper 33 | 200 | 1400
1000 | PIES | Cable AWG #2 | 487 | 487000
2 | UND | Registros de Inspección de tierra (Verde) | 238600 | 477200
1247600
TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 1662491.215