## Hoja1
República Dominicana Dirección Adm. Y Financiera de la Policía Nacional Enc. Contabilidad, Suministro de ingeniería PALACIO DE LA POLICIA NACIONAL “Todo Por la Patria -.“ AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”.- SANTO DOMINGO, D.N. 30 De Enero del 2018.
Materiales Disponibles para Mantenimiento.
Cantidad | UND | Descripción | Precio | Sub-Total
147 | UND | Abrazaderas emt de ½ | 6.84 | 1005.48
92 | UND | Abrazaderas emt de ¾ | 7.76 | 713.92
4 | UND | Abrazaderas emt de 1 ½ | 8.63 | 34.52
15 | UND | Abrazaderas emt de 1¨ | 7.89 | 118.35
130 | UND | Abrazaderas emt de 2¨ | 5.96 | 774.8
3 | UND | Abrazaderas emt de 3¨ | 6.84 | 20.52
3 | UND | Abrazaderas emt de 4¨ | 7.76 | 23.28
30 | UND | Abrazaderas Unitrón de ½ | 10 | 300
11 | UND | Abrazaderas Unitrón de 2¨ | 12.56 | 138.16
7 | UND | Abrazaderas Unitrón de 3¨ | 13.94 | 97.58
1 | UND | Arandela de 3¨ | 120 | 120
2.5 | UND | Cajas de cenefas | 900 | 2250
38 | UND | cajas registro de redes 12x12 | 514 | 19532
11 | UND | Cajas registros 2x4 de ½ | 520 | 5720
10 | UND | Cajas registros 2x4 de ¾ | 535 | 5350
5 | UND | Cajas registros 4x4 de ½ | 539 | 2695
5 | UND | Cajas registros 5x5 de 1¨ | 544 | 2720
2 | UND | Cajas registros octagonales de ½ | 475 | 950
8 | UND | Conectores para tubería lico stile de 2¨ | 458 | 3664
8 | UND | Conectores rectos de ½ | 125 | 1000
44 | UND | Conectores rectos de ¾ | 165 | 7260
7 | UND | Conectores rectos de 2¨ | 321 | 2247
3 | UND | Couplin EMT de 1¨ | 28.56 | 85.68
2 | UND | Couplin EMT de 2¨ | 28 | 56
7 | UND | Couplin EMT de 3¨ | 26.12 | 182.84
10 | UND | Cubre falta de ducha | 216 | 2160
1 | UND | Curva EMT de 2¨ | 156 | 156
17 | UND | Curvas eléctricas pvc de 1¨ | 22 | 374
11 | UND | Curvas EMT de ½ | 254 | 2794
9 | UND | Curvas EMT de ¾ | 256 | 2304
2 | UND | Curvas EMT de 1¨ | 126 | 252
1 | UND | Extractor | 600 | 600
2 | UND | Lavamanos con su pedestal | 2690 | 5380
15 | UND | Tapas ciegas octagonales | 89 | 1335
2 | UND | Tubo de 6¨ | 300 | 600
1 | UND | Tubo de presión de 1¨ | 450 | 450
1 | UND | Tubo galvanizado de 2 ½ | 168 | 168
1 | UND | Tubo galvanizado de 3¨ | 180 | 180
1 | UND | Tubo sencillo de 2¨ | 400 | 400
28 | UND | Tubos eléctricos de 1¨ plásticos | 119 | 3332
5.5 | UND | Tubos galvanizados de 1¨ ½ | 158 | 869
14 | UND | Tubos galvanizados de 2¨ | 156 | 2184
4 | UND | Tubos semipresion de 2¨ | 300 | 1200
8 | UND | Fundas de Pegatod | 295 | 2360
4 | UND | Varillas de ½ | 862.5 | 3450
|  | Subtotal General |  | 87607.13
Materiales para mantenimiento de Aire Acondicionado
Cantidad | UND | Descripción | Precio | Sub-Total
4 | UND | Balancines | 2025 | 8100
2 | UND | Llaves Angulares de 1/2 X 3/8 | 306 | 612
3 | UND | Llaves de un Solo Hoyo | 426 | 1278
10 | UND | Mechas de taladro de ¼ (Pared) | 125 | 1250
5 | UND | Abanicos Para Manejadora de 5 Toneladas Marca: AOSMITH | 9027 | 45135
47 | Pies | Alambres de 4 Hilos | 68.13 | 3202.11
26 | UND | Capacitador de 35 +5A 370 | 233.64 | 6074.64
13 | UND | Capacitador de 55 + 5A 370 | 360.2 | 4682.6
20 | UND | Capacitador Marcha 7.5 MF ¨TGM¨ | 79.83 | 1596.6
5 | UND | Capacitor de 40 MFD | 253.7 | 1268.5
11 | UND | Capacitores 7.5 uf + 5 % | 521 | 5731
1 | UND | Cepillo de alambre | 369 | 369
12 | UND | Cintas Tape Color Gris, U.S.A | 682.02 | 8184.24
17 | UND | Contactores 220 | 554.6 | 9428.2
17 | UND | Contactores A 24 | 554.6 | 9428.2
3 | UND | Fans Para 5 Toneladas de Condensadores | 8177.4 | 24532.2
3 | UND | Filtros Soldables | 501.5 | 1504.5
4.5 | UND | Galones de Alkifon | 1557.6 | 7009.2
22 | UND | Maps Gas | 871.53 | 19173.66
12 | UND | Power Pack | 516.84 | 6202.08
12 | UND | Relay Fan | 359.9 | 4318.8
6.5 | UND | Rollos de Tuberia de 3/4 | 4575.45 | 29740.425
3.94 | UND | Rollos de Tuberia de 5/8 | 5656.3 | 22285.822
5.7 | UND | Rollos de tuberia de 7/8 | 8761.5 | 49940.55
3.38 | UND | Rollos de Tuberias 1/4 | 1557.6 | 5264.688
5.2 | UND | Rollos de Tuberias de 1/2 | 3407.25 | 17717.7
0.58 | UND | Rollos de Tuberias de 3/8 | 2433.75 | 1411.575
10 | UND | Seguetas blancas | 360 | 3600
0.4 | UND | Tanques de Gas Freon R22 30 libras | 5451.6 | 2180.64
4.48 | UND | Tanques de Gas Freon No.410 CHEMOURS | 11974.64 | 53646.3872
17 | UND | Time Delay | 383.5 | 6519.5
14 | UND | Transformadores 220 A 25 | 789.42 | 11051.88
2 | UND | Vaco-C de 1/2 | 59 | 118
16.04 | LBS | Varillas de soldadura de plata | 47.29 | 758.5316
|  | Subtotal General |  | 373316.2288
Materiales para Mantenimiento de Pintura
Cantidad | UND | Descripción | Precio | Sub total
2 | UND | Brochas No.3 | 100.3 | 200.6
1.2 | UND | Cubetas de Masilla | 2478 | 2973.6
1 | UND | Cubetas de Pintura Azul Royal 69 | 8708.4 | 8708.4
0.6 | UND | Cubetas de Pintura Confederate 78B-3D gris Oscuro Semi-Gloss | 12449 | 7469.4
0.2 | UND | Cubeta de Pintura Gris Claro 26 Semi-Gloss | 9165.06 | 1833.012
4 | UND | Galones de Pintura Bronce Claro | 1829 | 7316
1 | UND | Galón de Aguarrás | 371 | 371
1 | UND | Rolo completo | 250 | 250
2 | UND | Galones de Pintura Grafiti Popular | 1003 | 2006
4 | UND | Motas Antigotas | 147.5 | 590
10 | UND | Pliegos de Lijas # 80 de Tela | 34.22 | 342.2
|  | Subtotal General |  | 32060.212
Materiales para Mantenimiento Electrico
399 | UND | Alambre No. 10 Americano | 18.88 | 7533.12
505 | PIES | Alambre No. 12 Americano | 17.7 | 8938.5
46 | PIES | Alambre Para Jumper 0/2 | 132 | 6072
20 | UND | Breakers de 20 AMP Finos | 363.44 | 7268.8
11 | UND | Breakers de 20 AMP Grueso | 363.44 | 3997.84
18 | UND | Breakers de 30 AMP Finos | 562.86 | 10131.48
12 | UND | Breakers de 30 AMP Grueso | 363.44 | 4361.28
18 | UND | Breakers de 40 AMP Finos | 562.86 | 10131.48
20 | UND | Breakers de 50 AMP Finos | 562.86 | 11257.2
15 | UND | Breakers de 50 AMP Grueso | 562.86 | 8442.9
10 | UND | Breakers de 60 AMP Grueso | 562.86 | 5628.6
1 | UND | Caja de Breakers Doble | 6639.66 | 6639.66
5 | UND | Canaletas Adhesivas de 1/2 | 129.8 | 649
5 | UND | Canaletas Adhesivas de 3/4 | 165.2 | 826
28 | UND | Galones de Agua para Batería | 96 | 2688
10 | UND | Galones de Solución para Batería | 144 | 1440
1 | UND | Interruptor Doble Americano | 295 | 295
14 | UND | Lámparas ojo de buey ¨ GENERAL LIGHTING¨ | 1200 | 16800
6 | UND | Lámparas ojo de buey ¨DOWN LIGHT¨ | 1200 | 7200
1 | UND | Lámpara Parabólica | 3864.5 | 3864.5
8 | UND | Ojos de Buey 100 V Completo | 1150.5 | 9204
4 | UND | Rollos de Tape 3M | 330.4 | 1321.6
104 | UND | Terminales de ojitos para cable de batería-inversor | 30 | 3120
9 | UND | Transformadores para Lámpara de 4 Tubos | 649 | 5841
2 | UND | Tubos Fluorescentes de 32 W | 88.5 | 177
|  | Subtotal General |  | 143828.96
Materiales de Herreria
2 | UND | Tubos de Hierros 2X2 Negros | 4012 | 8024
2 | UND | Barras Redondas de 5/8 | 814.2 | 1628.4
0.6 | UND | Cajas de Varillas de Soldadura Electrica | 1203.6 | 722.16
5.5 | UND | Tubos de hierros de 2¨ X 1¨ | 1585.92 | 8722.56
3 | UND | Planchas de Aluzin de 15 Pies | 3207.24 | 9621.72
2 | UND | Disco de Corte No. 9 | 410.64 | 821.28
|  | Subtotal General |  | 29540.12
|  | TOTAL GENERAL |  | 666352.6508
LIC. FELIX ML. PERALTA MARTINEZ Sgto. Mayor, P.N. Enc. De Contabilidad de suministro de ingeniería.